## MD
Disciplina | Categoria | Elemento (Nome) | CodElemento | Colonna1 | Classe IFC | PredefinedType | Ifc Entities | PE (Progetto Esecutivo) | COS (Costruttivo) | AB (As Built)
[8 empty] | LOG | LOG | LOG
Cartografia | Territorio | Edifici | EDI |  | IfcSite | - |  | B | B | B
Cartografia | Territorio | Superficie | SUP |  | IfcSite | - |  | B | B | B
Generale | Generale | Informazioni generali di progetto | PRO |  | IfcProject | - |  | N/A | N/A | N/A
Strutture | Fondazioni | Micropali | MIP |  | IfcPile | BORED / DRIVEN | IfcPile | D | E | F
Strutture | Fondazioni | Pali | PAL |  | IfcPile | BORED / DRIVEN | IfcPile | D | E | F
Strutture | Fondazioni | Platee | FON |  | IfcFooting | BASESLAB | IfcFooting | D | E | F
Strutture | Fondazioni | Plinti | PLI |  | IfcFooting | PADFOOTING | IfcFooting | D | E | F
Strutture | Fondazioni | TraviDiFondazione | TRF |  | IfcFooting | STRIPFOOTING | IfcFooting | D | E | F
Strutture | Muri, Paratie e Consolidamenti | DrenaggiATergo | DRN |  | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED | IfcBuildingElementProxy | D | E | F
Strutture | Muri, Paratie e Consolidamenti | Finiture | FII |  | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED | IfcBuildingElementProxy | D | E | F
Strutture | Muri, Paratie e Consolidamenti | Geogriglie | GEO |  | IfcSlab | USERDEFINED | IfcSlab | D | E | F
Strutture | Muri, Paratie e Consolidamenti | Geotessile | TNT |  | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED | IfcBuildingElementProxy | D | E | F
Strutture | Muri, Paratie e Consolidamenti | Impermeabilizzazioni | IMM |  | IfcWall | MEMBRANE | IfcWall | D | E | F
Strutture | Muri, Paratie e Consolidamenti | ParatiaFondazione | PAR |  | IfcWall | RETAININGWALL | IfcWall | D | E | F
Strutture | Muri, Paratie e Consolidamenti | Riempimenti | RMP |  | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED | IfcBuildingElementProxy | D | D | D
Strutture | Muri, Paratie e Consolidamenti | Rivestimenti | RIM |  | IfcWall | CLADDING | IfcWall | D | E | F
Strutture | Muri, Paratie e Consolidamenti | Scavi | SCV |  | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED | IfcBuildingElementProxy | D | D | D
Strutture | Muri, Paratie e Consolidamenti | Tiranti | TIR |  | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED | IfcBuildingElementProxy | D | E | F
Strutture | Opere propedeutiche | DrenaggiImpermeabilizzazioni | DRI |  | IfcCovering | MEMBRANE | IfcCovering | D | E | F
Strutture | Struttura | Cordoli | CRD |  | IfcBeam | BEAM | IfcBeam | D | E | F
Strutture | Struttura | Magrone | MAG |  | IfcSlab | BASESLAB | IfcSlab | D | E | F
Strutture | Struttura | Piastre | PST |  | IfcMember | - | IfcMember | D | D | D
Strutture | Struttura | PilastriAcciaio | PIA |  | IfcColumn | COLUMN | IfcColumn | D | E | F
Strutture | Struttura | PilastriCA | PIC |  | IfcColumn | COLUMN | IfcColumn | D | E | F
Strutture | Struttura | PilastriMuratura | PIM |  | IfcColumn | COLUMN | IfcColumn | D | E | F
Strutture | Struttura | Scale | SCA |  | IfcStair | - | IfcStair | D | E | F
Strutture | Struttura | Setti | SET |  | IfcWall | SHEAR | IfcWall | D | E | F
Strutture | Struttura | Rampa | RAM |  | IfcRamp | STRAIGHTRUN_RAMP | IfcRamp | C | C | C
Strutture | Struttura | Solai | SOL |  | IfcSlab | FLOOR | IfcSlab | C | C | C
Strutture | Struttura | Tetto | TET |  | IfcSlab | ROOF | IfcSlab | C | C | C
Strutture | Struttura | TraviAcciaio | TRA |  | IfcBeam | BEAM | IfcBeam | C | C | C
Strutture | Struttura | TraviCA | TRC |  | IfcBeam | BEAM | IfcBeam | C | C | C
Strutture | Struttura | TraviLegno | TRL |  | IfcBeam | BEAM | IfcBeam | C | C | C
Strutture | Struttura | TraviPrefabbricate | TRP |  | IfcBeam | BEAM | IfcBeam | C | C | C
Architettonico | Partizioni Verticali | Muri | MUR |  | IfcWall | STANDARD | IfcWall | D | E | F
Architettonico | Partizioni Verticali | Contropareti | CTP |  | IfcWall | PARTITIONING | IfcWall | D | E | F
Architettonico | Partizioni Verticali | FacciateVentilate | FVE |  | IfcCurtainWall | USERDEFINED | IfcCurtainWall | D | E | F
Architettonico | Partizioni Verticali | IsolamentiControterra | IMP |  | IfcCovering | INSULATION | IfcCovering | D | E | F
Architettonico | Partizioni Verticali | Rivestimenti | RIV |  | IfcCovering | CLADDING | IfcCovering | D | E | F
Architettonico | Stratigrafie orizzontali | Controsoffitti | CTS |  | IfcCovering | CEILING | IfcCovering | D | E | F
Architettonico | Stratigrafie orizzontali | Finiture | FIT |  | IfcCovering | FLOORING/CLADDING | IfcCovering | D | E | F
Architettonico | Stratigrafie orizzontali | MantoDiCopertura | COP |  | IfcCovering | ROOFING | IfcCovering | D | E | F
Architettonico | Stratigrafie orizzontali | Sottofondi | STF |  | IfcCovering | USERDEFINED | IfcCovering | D | E | F
Architettonico | Stratigrafie orizzontali | Zoccolini | ZOC |  | IfcCovering | BASEBOARD | IfcCovering | D | E | F
Architettonico | Scale | GradiniEPianerottoli | SCL |  | IfcStair | USERDEFINED | IfcStair | D | E | F
Architettonico | Ringhere | Ringhere | RIN |  | IfcRailing | HANDRAIL | IfcRailing | D | E | F
Architettonico | Infissi | FacciateContinue | SFC |  | IfcCurtainWall | USERDEFINED | IfcCurtainWall | D | E | F
Architettonico | Infissi | Finestre | FIN |  | IfcWindow | WINDOW | IfcWindow | D | E | F
Architettonico | Infissi | PorteEsterne | POS |  | IfcDoor | DOOR | IfcDoor | D | E | F
Architettonico | Infissi | PorteInterne | POI |  | IfcDoor | DOOR | IfcDoor | D | E | F
Architettonico | Infissi | PorteREI | POE |  | IfcDoor | DOOR | IfcDoor | D | E | F
Architettonico | Opere di sistemazione esterna | Aiuole | VER |  | IfcSite | USERDEFINED | IfcRailing | D | E | F
Architettonico | Opere di sistemazione esterna | Cancelli | CLL |  | IfcDoor | GATE | IfcDoor | D | E | F
Architettonico | Opere di sistemazione esterna | CordoliStradali | CRS |  | IfcBeam | USERDEFINED | IfcBeam | D | E | F
Architettonico | Opere di sistemazione esterna | Recinzioni | RCZ |  | IfcRailing | FENCE | IfcRailing | D | E | F
Architettonico | Locali | Locali | LOC |  | IfcSpace | USERDEFINED | IfcSpace | C | E | F
Architettonico | Arredi | ArrediMetallici | ARM |  | IfcFurniture | USERDEFINED | IfcFurniture | D | E | F
Architettonico | Arredi | Arredi | ARR |  | IfcFurniture | USERDEFINED | IfcFurniture | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | Attacco VVF | VVF |  | IfcFlowTerminal | OUTLET | IfcFlowTerminal | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | Bombola CO2 | BC02 |  | IfcFireSuppressionTerminal | USERDEFINED | IfcFireSuppressionTerminal | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | Elettropompa | ELP |  | IfcPump | USERDEFINED | IfcPump | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | Estintori | EST |  | IfcFireSuppressionTerminal | USERDEFINED | IfcFireSuppressionTerminal | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | GruppoSpintaAnticendio | GSA |  | IfcPump | ENDSUCTION/SPLITCASE | IfcPump | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | ImpiantoSpegnimentoCO2 | ISC |  | IfcDistributionSystem | FIREPROTECTION | IfcDistributionSystem | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | Motopompa | MOP |  | IfcPump | - | IfcPump | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | Idranti | IDR |  | IfcFlowTerminal | - | IfcFlowTerminal | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | PompaJokey | POJ |  | IfcPump | - | IfcPump | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | PompeEApparecchiature | PMP |  | IfcDistributionElement | USERDEFINED | IfcDistributionElement | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | SensoreTemperatura | SEN |  | IfcSensor | TEMPERATURESENSOR | IfcSensor | C | C | C
Impianti | Impianti Antincendio | Sprinkler | SPR |  | IfcFireSuppressionTerminal | SPRINKLER | IfcFireSuppressionTerminal | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | TerminaliNaspo | TRN |  | IfcValve | - | IfcValve | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | TubazioniAntincendio | TUA |  | IfcPipeSegment | - | IfcPipeSegment | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | AllarmiAntincendio | ALL |  | IfcAlarm | FIREALARM | IfcAlarm | D | E | F
Impianti | Impianti Antincendio | SistemaEVAC | EVA |  | IfcAlarm | WHISTLE | IfcAlarm | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | Altoparlante | ALT |  | IfcAudioVisualAppliance | SPEAKER | IfcAudioVisualAppliance | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | ApparecchiTVCC | TVC |  | IfcAudioVisualAppliance | DISPLAY | IfcAudioVisualAppliance | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | ArmadioRack | RAC |  | IfcCommunicationsAppliance | USERDEFINED | IfcCommunicationsAppliance | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | CompressoriIndustriali | CMI |  | IfcCompressor | - | IfcCompressor | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | ControlloAccessi | COA |  | IfcSensor | IDENTIFIERSENSOR | IfcSensor | C | C | C
Impianti | Impianti Speciali | DispositiviReteDati | DRD |  | IfcCommunicationsAppliance | IPNETWORKEQUIPMENT/NETWORKAPPLIANCE | IfcCommunicationsAppliance | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | FoniaDati | DAT |  | IfcCommunicationsAppliance | TELEPHONYEXCHANGE | IfcCommunicationsAppliance | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | AccessPointWiFiDECT | APD |  | IfcCommunicationsAppliance | TELEPHONYEXCHANGE | IfcCommunicationsAppliance | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | Montacarichi | MTC |  | IfcTransportElement | LIFTINGGEAR | IfcTransportElement | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | Refrigeratori | RFG |  | IfcChiller | USERDEFINED | IfcChiller | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | RilevatoreFumo | RIF |  | IfcSensor | SMOKESENSOR | IfcSensor | C | C | C
Impianti | Impianti Speciali | SensoreMovimento | SEM |  | IfcSensor | MOVEMENTSENSOR | IfcSensor | C | C | C
Impianti | Impianti Speciali | Server | SER |  | IfcCommunicationsAppliance | USERDEFINED/COMPUTER | IfcCommunicationsAppliance | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | ScalaMobile | SCM |  | IfcTransportElement | ESCALATOR | IfcTransportElement | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | TelecameraVideosorveglianza | TVS |  | IfcAudioVisualAppliance | CAMERA | IfcAudioVisualAppliance | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | SegnalazioneEmergenzaFuoriServizio | SEF |  | IfcLightFixture | SECURITYLIGHTING | IfcLightFixture | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | TirantiChiamataDisabili | TCD |  | IfcElectricAppliance | USERDEFINED | IfcElectricAppliance | D | E | F
Impianti | Impianti Speciali | Videocitofoni | VIC |  | IfcAudioVisualAppliance | COMMUNICATIONTERMINAL | IfcAudioVisualAppliance | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | ApparecchiDiIlluminazione | ILL |  | IfcLightFixture | DIRECTIONSOURCE | IfcLightFixture | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | PulsanteApriporta | PLS |  | IfcSwitchingDevice | MOMENTARYSWITCH | IfcSwitchingDevice | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | Ascensori | ASC |  | IfcTransportElement | ELEVATOR | IfcTransportElement | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | CanalinaPortacavi | CNP |  | IfcCableSegment | - | IfcCableSegment | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | GruppoElettrogeno | GRE |  | IfcElectricGenerator | USERDEFINED | IfcElectricGenerator | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | LampadeDiEmergenza | IEM |  | IfcLightFixture | SECURITYLIGHTING | IfcLightFixture | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | PaliIlluminazione | PAI |  | IfcLightFixture | POINTSOURCE | IfcLightFixture | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | PannelloAllarmeGasMedicali | PNL |  | IfcUnitaryControlElement | GASDETECTIONPANEL | IfcUnitaryControlElement | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | PreseInterruttoriSwitch | PIS |  | IfcSwitchingDevice | TOGGLESWITCH/DIMMERSWITCH | IfcSwitchingDevice | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | PulsantiEmergenza | PUE |  | IfcSwitchingDevice | EMERGENCYSTOP | IfcSwitchingDevice | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | Quadri | QDR |  | IfcElectricDistributionBoard | DISTRIBUTIONBOARD | IfcElectricDistributionBoard | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | SistemaUPS | UPS |  | IfcElectricFlowStorageDevice | UPS | IfcElectricFlowStorageDevice | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | TrasformatoreIsolamento | TIS |  | IfcElectricTransformer | USERDEFINED |  | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | Trasformatori | TSM |  | IfcTransformer | - | IfcTransformer | D | E | F
Impianti | Impianto Elettrico | TubiProtettivi | TBP |  | IfcCableSegment | - | IfcCableSegment | D | E | F
Impianti | Impianto HVAC | AccessoriCondotti | ACN |  | IfcDuctFitting | - | IfcDuctFitting | D | E | F
Impianti | Impianto HVAC | Apparecchiature | AIE |  | IfcFlowController | - | IfcFlowController | D | E | F
Impianti | Impianto HVAC | Calorifero | CAL |  | IfcHeatExchanger | USERDEFINED | IfcHeatExchanger | D | E | F
Impianti | Impianto HVAC | Condotti | CNL |  | IfcDuctSegment | RIGIDSEGMENT | IfcDuctSegment | D | E | F
Impianti | Impianto HVAC | CondottiFlessibili | CFL |  | IfcDuctSegment | FLEXIBLESEGMENT | IfcDuctSegment | C | C | C
Impianti | Impianto HVAC | IsolamentoCanali | ICN |  | IfcCovering | INSULATION | IfcCovering | D | E | F
Impianti | Impianto HVAC | RiscaldatoriElettrici | RIS |  | IfcHeatExchanger | USERDEFINED | IfcHeatExchanger | D | E | F
Impianti | Impianto HVAC | TerminaliAria | TRM |  | IfcAirTerminal | - | IfcAirTerminal | D | E | F
Impianti | Impianto HVAC | UnitàClimatizzazioneInterna | SPL |  | IfcDistributionSystem | AIRCONDITIONING | IfcDistributionSystem | D | E | F
Impianti | Impianto HVAC | UnitàCondizionamentoEsterna | SPE |  | IfcUnitaryEquipment | - | IfcUnitaryEquipment | D | E | F
Impianti | Impianto HVAC | TorriRaffreddamento | TOF |  | IfcCoolingTower | MECHANICALFORCEDDRAFT | IfcCoolingTower | D | E | F
Impianti | Impianto idrico/sanitario | AccessoriTubazioni | ATB |  | IfcPipeFitting | - | IfcPipeFitting | D | E | F
Impianti | Impianto idrico/sanitario | Boiler | BLR |  | IfcBoiler | WATER | IfcBoiler | D | E | F
Impianti | Impianto idrico/sanitario | CollettoriIdraulici | CID |  | IfcPipeFitting | - | IfcPipeFitting | D | E | F
Impianti | Impianto idrico/sanitario | Lavandino | LAV |  | IfcSanitaryTerminal | WASHHANDBASIN | IfcSanitaryTerminal | D | E | F
Impianti | Impianto idrico/sanitario | TubazioniSanitarie | TUB |  | IfcPipeSegment | - | IfcPipeSegment | D | E | F
Impianti | Impianto idrico/sanitario | UnitàDistribuzioneGas | GAS |  | IfcMedicalDevice | OXYGENPLANT | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Impianto idrico/sanitario | VasoDiEspansione | VAS |  | IfcTank | - | IfcTank | D | E | F
Impianti | Impianto idrico/sanitario | W.C | WC |  | IfcSanitaryTerminal | WCSEAT | IfcSanitaryTerminal | D | E | F
Impianti | Impianto Raccolta Acque | CanaliGronda | CAN |  | IfcFlowSegment | - | IfcFlowSegment | D | E | F
Impianti | Impianto Raccolta Acque | DrenaggiPozzetti | DRP |  | IfcDistributionChamberElement | SUMP | IfcDistributionChamberElement | D | E | F
Impianti | Impianto Raccolta Acque | Pluviali | PLU |  | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED | IfcBuildingElementProxy | D | E | F
Impianti | Impianto Raccolta Acque | Pozzetti | POZ |  | IfcDistributionChamberElement | MANHOLE | IfcDistributionChamberElement | D | E | F
Impianti | Impianto Raccolta Acque | ScossalineEConverse | SCS |  | IfcBuildingElementProxy | USERDEFINED | IfcBuildingElementProxy | D | E | F
Impianti | Attrezzature Antincendio/Sicurezza | ArmadioDPI | DPI |  | IfcFurnishingElement | - | IfcFurnishingElement | D | E | F
Impianti | Attrezzature Antincendio/Sicurezza | CassettaAntincendio | CAT |  | IfcFurnishingElement | - | IfcFurnishingElement | D | E | F
Impianti | Attrezzature Antincendio/Sicurezza | CopertaAntincendio | CAI |  | IfcFurnishingElement | - | IfcFurnishingElement | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | AnalizzatoreChimico | ANC |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | ApparecchioEcografico | AEG |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | ApparecchioRadiologico | APR |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | BraccioChiamataInfermieri | BCI |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | CappaDaLaboratorio | CDL |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | CentrifugheDaLaboratorio | CEL |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | CongelatoriDaLaboratorio | COL |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | DefibrillatoreDAE | DAE |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | DispositivoAnalisi | DIA |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | DispositivoSterilizzazione | LAB |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | LettoOperatorio | LOP |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | LettoOspedaliero | LOS |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | Microscopio | MIC |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | Microtomo | MIT |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | MonitorMedico | MED |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | NastroCambioLettoSterile | NCL |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | QuadroGasMedicali | QGM |  | IfcMedicalDevice | OXYGENPLANT | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | RobotChirurgico | ROC |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | StrumentazioneLaboratorio | STL |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | StrumentazioneMedicaFissa | SMF |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | StrumentazioneMedicaPiccoleDimensioni | SMP |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | StrumentazioneMedicaSuCarrello | SMC |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | Termoregolatore | TER |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | TomografoComputerizzato | RAD |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | TraveTestaLetto | TTL |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzatura Medica | VentilatoreMeccanico | VEM |  | IfcMedicalDevice | FEEDAIRUNIT | IfcMedicalDevice | D | E | F
Impianti | Attrezzature Varie | ArmadioAttrezzature | ARA |  | IfcFurniture | USERDEFINED | IfcFurniture | D | E | F
Impianti | Attrezzature Varie | CassaPagamentoAutomantico | CAS |  | IfcElectricAppliance | USERDEFINED | IfcElectricAppliance | D | E | F
Impianti | Attrezzature Varie | DistributoreCamici | DIC |  | IfcFurniture | USERDEFINED | IfcFurniture | D | E | F
Impianti | Attrezzature Varie | Forno | ELT |  | IfcElectricAppliance | ELECTRICCOOKER | IfcElectricAppliance | D | E | F
Impianti | Attrezzature Varie | Frigorifero | FRI |  | IfcElectricAppliance | REFRIGERATOR | IfcElectricAppliance | D | E | F
Impianti | Attrezzature Varie | LavaggioBarelle | ATZ |  | IfcMedicalDevice | USERDEFINED | IfcMedicalDevice | D | E | F

## Informazioni Progetto
REQUISITI INFORMATIVI DI PROGETTO (PIR)
Pset IFC | TIPO DI PARAMETRO | ISTANZA/TIPO | DESCRIZIONE PARAMETRO | ESEMPIO | PSET | EXPORT IFC
ULSS_Indirizzo | Testo | I |  | Via Roma 1 | GE00_Progetto | ULSS_Indirizzo
ULSS_Comune | Testo | I |  | Venezia | GE00_Progetto | ULSS_Comune
ULSS_Provincia | Testo | I |  | VE | GE00_Progetto | ULSS_Provincia
ULSS_Regione | Testo | I |  | Veneto | GE00_Progetto | ULSS_Regione
ULSS_ClasseEnergetica | Testo | I |  | A, B, C | GE00_Progetto | ULSS_ClasseEnergetica
ULSS_Denominazione | Testo | I |  | Blocco A; Blocco 1 | GE00_Progetto | ULSS_Denominazione
ULSS_DestinazioneUso | Testo | I |  | Ospedaliera | GE00_Progetto | ULSS_DestinazioneUso
ULSS_Fase | Testo | I |  | 1, 2, 3, A, B, C | GE00_Progetto | ULSS_Fase
ULSS_ZonaSismica | Numero | I |  | 1, 2, 3, 4 | GE00_Progetto | ULSS_ZonaSismica
ULSS_ClassificazioneSismica | Testo | I |  | A, B, C | GE00_Progetto | ULSS_ClassificazioneSismica
ULSS_TipologiaStrutturale | Testo | I |  | Muratura, CA, acciaio | GE00_Progetto | ULSS_TipologiaStrutturale
ULSS_AdeguamentoSismicoProgetto | Si/No | I |  | True/False | GE00_Progetto | ULSS_AdeguamentoSismicoProgetto
ULSS_MiglioramentoSismicoProgetto | Si/No | I |  | True/False | GE00_Progetto | ULSS_MiglioramentoSismicoProgetto
ULSS_IndiceRischioSismicoProgetto | Numero | I |  | 0.3 | GE00_Progetto | ULSS_IndiceRischioSismicoProgetto
ULSS_ZonaClimatica | Testo | I |  | A, B, C | GE00_Progetto | ULSS_ZonaClimatica
ULSS_TipoClimatizzazioneEstiva | Testo | I |  | Naturale, condizionatori, a pavimento | GE00_Progetto | ULSS_TipoClimatizzazioneEstiva
ULSS_TipoClimatizzazioneInvernale | Testo | I |  | Naturale, condizionatori, a pavimento | GE00_Progetto | ULSS_TipoClimatizzazioneInvernale
ULSS_Tipologia | Testo | I |  | Padiglione, rimessa, locale tecnico | GE00_Progetto | ULSS_Tipologia
ULSS_AdeguamentoAntincendio | Si/No | I |  | True/False | GE00_Progetto | ULSS_AdeguamentoAntincendio
ULSS_StatoEdificio | Testo | I |  | Esistente; DaDemolire | GE00_Progetto | ULSS_StatoEdificio

## Strutturale
| REQUISITI INFORMATIVI DI PROGETTO (PIR) |  |  | Strutturale
FASE PROGETTUALE PE (Progetto Esecutivo) COS (Costruttivo) AB (As Built) | PARAMETRI REVIT | ISTANZA/TIPO | TIPO DI PARAMETRO | DESCRIZIONE PARAMETRO | ESEMPIO | PSET | EXPORT IFC | MURI | SOLAI | TETTI | PILASTRI,PALI, PLINTI | PLATEE, SOLAI | TRAVI, CORDOLI | RAMPE
PE | ULSS_Nome | I | Testo | Nome Elemento | Muri, PorteInterne | GE01_Codifica | ULSS_Nome | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS01 | I | Testo | codice ospedale | 50501.05 | GE01_Codifica | ULSS_WBS01 | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS02 | I | Testo | codice blocco | B01, B02 | GE01_Codifica | ULSS_WBS02 | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS03 | I | Testo | codice livello/piano | L00, L01 | GE01_Codifica | ULSS_WBS03 | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS04 | I | Testo | codice stanza di appartenenza | S001, S002, S003 | GE01_Codifica | ULSS_WBS04 | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS05 | I | Testo | codice elemento | MUR, PAL… | GE01_Codifica | ULSS_WBS05 | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS06 | I | Testo | nr progressivo per piano | 301; 402 | GE01_Codifica | ULSS_WBS06 | x | x | x | x | x | x | x
PE | ULSS_ClasseElementoTecnico | T | Testo | codifica uniclass |  | GE01_Codifica | ULSS_ClasseElementoTecnico | x | x | x | x | x | x | x
PE | ULSS_Materiale | T | Testo | indicare materiale principale | Calcestruzzo, bimattone, cartongesso, legno | GE01_Codifica | ULSS_Materiale | x | x | x | x | x | x | x
AB | ULSS_Marca | T | Testo | indicare marca dell'elemento | Mistsubishi | GE01_Codifica | ULSS_Marca
AB | ULSS_Modello | T | Testo | indicare modello dell'elemento | Ag28 | GE01_Codifica | ULSS_Modello
AB | ULSS_Scheda prodotto | I | Testo | indicare nr. di matricola dell'elemento | xyz | GE01_Codifica | ULSS_Scheda prodotto
AB | ULSS_AnnoInstallazione | I | Testo | indicare anno di intallazione | 2025 | GE01_Codifica | ULSS_AnnoInstallazione
AB | ULSS_Ciclo manutentivo | I | Testo | indicare il tempo entro il quale programmare la manutenzione | 12 mesi | GE01_Codifica | ULSS_Ciclo manutentivo
COS | ULSS_NomeLocale | I | Testo | nome esteso del locale | Sala operatora, bagno | GE02_Localizzazione | ULSS_NomeLocale
COS | ULSS_CodiceLocale | I | Testo | codice blocco.nr livello.nr progressivo locale |  | GE02_Localizzazione | ULSS_CodiceLocale
COS | ULSS_UnitaDiOffertaPrimaria | I | Testo | indicare il reparto del locale | Pronto Soccorso, Radiologia | GE02_Localizzazione | ULSS_UnitaDiOffertaPrimaria
COS | ULSS_UnitaDiOffertaSecondaria | I | Testo | indicare se abbinato temporaneamente ad un reparto diverso | Pronto Soccorso, Radiologia | GE02_Localizzazione | ULSS_UnitaDiOffertaSecondaria
PE | ULSS_NomeBlocco | I | Testo | indicare nome del blocco ospedaliero | Blocco A; Blocco 1 | GE02_Localizzazione | ULSS_NomeBlocco | x | x | x | x | x | x | x
PE | ULSS_NumeroPiano | I | Testo | descrzione del piano in cui si trova l'elemento | Piano Interrato, Piano Terra | GE02_Localizzazione | ULSS_NumeroPiano | x | x | x | x | x | x | x
PE | Lunghezza | T | Lunghezza | Lunghezza elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Lunghezza | x |  |  | x |  | x
PE | Larghezza | T | Lunghezza | Larghezza/Profondità dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Larghezza | x |  |  | x |  | x
PE | Spessore | T | Lunghezza | Spessore dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Spessore | x | x | x | x | x | x | x
PE | Altezza | I | Lunghezza | Altezza, Altezza ringhiera, Altezza non collegata dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Altezza | x
PE | Diametro | I | Lunghezza | diametro di tubazioni | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Diametro
PE | Perimetro | I | Lunghezza | Perimetro dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Perimetro |  | x | x |  | x | x | x
PE | Area | I | Area | Area dell'elemento | metri quadri | GE03_Dimensioni | ULSS_Area |  | x | x |  | x | x | x
PE | Volume | I | Volume | Volume dell'elemento | metri cubi | GE03_Dimensioni | ULSS_Volume |  | x | x |  | x | x | x
COS | ULSS_FinituraPavimento | I | Testo | Indicare finitura pavimento nei locali | Gres, Linoleum, PVC | GE04_Locale | ULSS_FinituraPavimento
COS | ULSS_FinituraMuro | I | Testo | Indicare finitura muri nei locali | Pittura, Gres | GE04_Locale | ULSS_FinituraMuro
COS | ULSS_FinituraControsoffitto | I | Testo | Indicare finitura veletta nei locali | Cartongesso, Idrolastra, Pittura, Pannelli | GE04_Locale | ULSS_FinituraControsoffitto
AB | ULSS_LocaleRiscaldato | I | Si/No | Indicare se locale riscaldato o meno | True/False | GE04_Locale | ULSS_LocaleRiscaldato
AB | ULSS_TemperaturaNominaleEstiva | I | Numero | Indicare la temperatura Estiva | 18°; 23°… | GE04_Locale | ULSS_TemperaturaNominaleEstiva
AB | ULSS_TemperaturaNominaleInvernale | I | Numero | Indicare la temperatura Invernale | 18°; 23°… | GE04_Locale | ULSS_TemperaturaNominaleInvernale
AB | ULSS_ClassificazioneElettrica | I | Testo | Indicare la classificazione elettrica | 0, 1, 2… | GE04_Locale | ULSS_ClassificazioneElettrica
AB | ULSS_PercentualeUmidita | I | Numero | Indicare la percentuale di umidità | 60%, 70% | GE04_Locale | ULSS_PercentualeUmidita

## Architettonico
| REQUISITI INFORMATIVI DI PROGETTO (PIR) |  |  | Architettonico
FASE PROGETTUALE PE (Progetto Esecutivo) COS (Costruttivo) AB (As Built) | PARAMETRI REVIT | ISTANZA/TIPO | TIPO DI PARAMETRO | DESCRIZIONE PARAMETRO | ESEMPIO | PSET | EXPORT IFC | MURI | PAVIMENTI | TETTI | VELETTE | SCALE | RINGHIERE, RECINZIONI,PARAPETTI | PORTE, FINESTRE, PANNELLI FACCIATE | LOCALI ED AREE
PE | ULSS_Nome | I | Testo | Nome Elemento | Muri, PorteInterne | GE01_Codifica | ULSS_Nome | x | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS01 | I | Testo | codice ospedale | 50501.05 | GE01_Codifica | ULSS_WBS01 | x | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS02 | I | Testo | codice blocco | B01, B02 | GE01_Codifica | ULSS_WBS02 | x | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS03 | I | Testo | codice livello/piano | L00, L01 | GE01_Codifica | ULSS_WBS03 | x | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS04 | I | Testo | codice stanza di appartenenza | S001, S002, S003 | GE01_Codifica | ULSS_WBS04 | x | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS05 | I | Testo | codice elemento | MUR, PAL… | GE01_Codifica | ULSS_WBS05 | x | x | x | x | x | x | x | x
COS | ULSS_WBS06 | I | Testo | nr progressivo per piano | 301; 402 | GE01_Codifica | ULSS_WBS06 | x | x | x | x | x | x | x | x
PE | ULSS_ClasseElementoTecnico | T | Testo | codifica uniclass |  | GE01_Codifica | ULSS_ClasseElementoTecnico | x | x | x | x | x | x | x | x
PE | ULSS_Materiale | T | Testo | indicare materiale principale | Calcestruzzo, bimattone, cartongesso, legno | GE01_Codifica | ULSS_Materiale | x | x | x | x | x | x | x | x
AB | ULSS_Marca | T | Testo | indicare marca dell'elemento | Mistsubishi | GE01_Codifica | ULSS_Marca
AB | ULSS_Modello | T | Testo | indicare modello dell'elemento | Ag28 | GE01_Codifica | ULSS_Modello
AB | ULSS_Scheda prodotto | I | url | indicare nr. di matricola dell'elemento | xyz | GE01_Codifica | ULSS_Scheda prodotto
AB | ULSS_AnnoInstallazione | I | Testo | indicare anno di intallazione | 2025 | GE01_Codifica | ULSS_AnnoInstallazione
AB | ULSS_Ciclo manutentivo | I | Testo | indicare il tempo entro il quale programmare la manutenzione | 12 mesi | GE01_Codifica | ULSS_Ciclo manutentivo
COS | ULSS_NomeLocale | I | Testo | nome esteso del locale | Sala operatora, bagno | GE02_Localizzazione | ULSS_NomeLocale | [6 empty] | x | x
COS | ULSS_CodiceLocale | I | Testo | codice blocco.nr livello.nr progressivo locale |  | GE02_Localizzazione | ULSS_CodiceLocale |  |  |  | x | x | x | x | x
COS | ULSS_UnitaDiOffertaPrimaria | I | Testo | indicare il reparto del locale | Pronto Soccorso, Radiologia | GE02_Localizzazione | ULSS_UnitaDiOffertaPrimaria | [7 empty] | x
COS | ULSS_UnitaDiOffertaSecondaria | I | Testo | indicare se abbinato temporaneamente ad un reparto diverso | Pronto Soccorso, Radiologia | GE02_Localizzazione | ULSS_UnitaDiOffertaSecondaria | [7 empty] | x
PE | ULSS_NomeBlocco | I | Testo | indicare nome del blocco ospedaliero | Blocco A; Blocco 1 | GE02_Localizzazione | ULSS_NomeBlocco | x | x | x | x | x | x | x | x
PE | ULSS_NumeroPiano | I | Testo | descrzione del piano in cui si trova l'elemento | Piano Interrato, Piano Terra | GE02_Localizzazione | ULSS_NumeroPiano | x | x | x | x | x | x | x | x
PE | Lunghezza | T | Lunghezza | Lunghezza elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Lunghezza | x |  |  |  |  | x
PE | Larghezza | T | Lunghezza | Larghezza/Profondità dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Larghezza | x | [5 empty] | x
PE | Spessore | T | Lunghezza | Spessore dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Spessore | x | x | x | x
PE | Altezza | I | Lunghezza | Altezza, Altezza ringhiera, Altezza non collegata dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Altezza | x |  |  |  |  | x | x
PE | Diametro | I | Lunghezza | diametro di tubazioni | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Diametro
PE | Perimetro | I | Lunghezza | Perimetro dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Perimetro |  | x | x | x |  |  |  | x
PE | Area | I | Area | Area dell'elemento | metri quadri | GE03_Dimensioni | ULSS_Area |  | x | x | x |  |  | x | x
PE | Volume | I | Volume | Volume dell'elemento | metri cubi | GE03_Dimensioni | ULSS_Volume |  | x | x | x |  |  |  | x
COS | FinituraPavimento | I | Testo | Indicare finitura pavimento nei locali | Gres, Linoleum, PVC | GE04_Locale | FinituraPavimento | [7 empty] | x
COS | FinituraMuro | I | Testo | Indicare finitura muri nei locali | Pittura, Gres | GE04_Locale | FinituraMuro | [7 empty] | x
COS | FinituraControsoffitto | I | Testo | Indicare finitura veletta nei locali | Cartongesso, Idrolastra, Pittura, Pannelli | GE04_Locale | FinituraControsoffitto | [7 empty] | x
AB | ULSS_LocaleRiscaldato | I | Si/No | Indicare se locale riscaldato o meno | True/False | GE04_Locale | ULSS_LocaleRiscaldato | [7 empty] | x
AB | ULSS_TemperaturaNominaleEstiva | I | Numero | Indicare la temperatura Estiva | 18°; 23°… | GE04_Locale | ULSS_TemperaturaNominaleEstiva | [7 empty] | x
AB | ULSS_TemperaturaNominaleInvernale | I | Numero | Indicare la temperatura Invernale | 18°; 23°… | GE04_Locale | ULSS_TemperaturaNominaleInvernale | [7 empty] | x
AB | ULSS_ClassificazioneElettrica | I | Testo | Indicare la classificazione elettrica | 0, 1, 2… | GE04_Locale | ULSS_ClassificazioneElettrica | [7 empty] | x
AB | ULSS_PercentualeUmidita | I | Numero | Indicare la percentuale di umidità | 60%, 70% | GE04_Locale | ULSS_PercentualeUmidita | [7 empty] | x

## Impianti
| REQUISITI INFORMATIVI DI PROGETTO (PIR) |  |  | Impianti
FASE PROGETTUALE PE (Progetto Esecutivo) COS (Costruttivo) AB (As Built) | PARAMETRI REVIT | ISTANZA/TIPO | TIPO DI PARAMETRO | DESCRIZIONE PARAMETRO | ESEMPIO | PSET | EXPORT IFC | ELEMENTI PUNTUALI (ESTINTORI, ARREDI MEDICALI, UNITA CLIMATIZZAZIONE, LAMPADE ETC) | ELEMENTI DI COLLEGAMENTO (CANALI, TUBAZIONI, CORRUGATI)
PE | ULSS_Nome | I | Testo | Nome Elemento | Muri, PorteInterne | GE01_Codifica | ULSS_Nome | x | x
COS | ULSS_WBS01 | I | Testo | codice ospedale | 50501.05 | GE01_Codifica | ULSS_WBS01 | x | x
COS | ULSS_WBS02 | I | Testo | codice blocco | B01, B02 | GE01_Codifica | ULSS_WBS02 | x | x
COS | ULSS_WBS03 | I | Testo | codice livello/piano | L00, L01 | GE01_Codifica | ULSS_WBS03 | x | x
COS | ULSS_WBS04 | I | Testo | codice stanza di appartenenza | S001, S002, S003 | GE01_Codifica | ULSS_WBS04 | x | x
COS | ULSS_WBS05 | I | Testo | codice elemento | MUR, PAL… | GE01_Codifica | ULSS_WBS05 | x | x
COS | ULSS_WBS06 | I | Testo | nr progressivo per piano | 301; 402 | GE01_Codifica | ULSS_WBS06 | x | x
PE | ULSS_ClasseElementoTecnico | T | Testo | codifica uniclass |  | GE01_Codifica | ULSS_ClasseElementoTecnico | x | x
PE | ULSS_Materiale | T | Testo | indicare materiale principale | Calcestruzzo, bimattone, cartongesso, legno | GE01_Codifica | ULSS_Materiale | x | x
AB | ULSS_Marca | T | Testo | indicare marca dell'elemento | Mistsubishi | GE01_Codifica | ULSS_Marca | x | x
AB | ULSS_Modello | T | Testo | indicare modello dell'elemento | Ag28 | GE01_Codifica | ULSS_Modello | x | x
AB | ULSS_Scheda prodotto | I | Testo | indicare nr. di matricola dell'elemento | xyz | GE01_Codifica | ULSS_Scheda prodotto | x | x
AB | ULSS_AnnoInstallazione | I | Testo | indicare anno di intallazione | 2025 | GE01_Codifica | ULSS_AnnoInstallazione | x | x
AB | ULSS_Ciclo manutentivo | I | Testo | indicare il tempo entro il quale programmare la manutenzione | 12 mesi | GE01_Codifica | ULSS_Ciclo manutentivo | x | x
COS | ULSS_NomeLocale | I | Testo | nome esteso del locale | Sala operatora, bagno | GE02_Localizzazione | ULSS_NomeLocale | x
COS | ULSS_CodiceLocale | I | Testo | codice blocco.nr livello.nr progressivo locale |  | GE02_Localizzazione | ULSS_CodiceLocale | x
COS | ULSS_UnitaDiOffertaPrimaria | I | Testo | indicare il reparto del locale | Pronto Soccorso, Radiologia | GE02_Localizzazione | ULSS_UnitaDiOffertaPrimaria
COS | ULSS_UnitaDiOffertaSecondaria | I | Testo | indicare se abbinato temporaneamente ad un reparto diverso | Pronto Soccorso, Radiologia | GE02_Localizzazione | ULSS_UnitaDiOffertaSecondaria
PE | ULSS_NomeBlocco | I | Testo | indicare nome del blocco ospedaliero | Blocco A; Blocco 1 | GE02_Localizzazione | ULSS_NomeBlocco | x | x
PE | ULSS_NumeroPiano | I | Testo | descrzione del piano in cui si trova l'elemento | Piano Interrato, Piano Terra | GE02_Localizzazione | ULSS_NumeroPiano | x | x
PE | Lunghezza | T | Lunghezza | Lunghezza elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Lunghezza | x | x
PE | Larghezza | T | Lunghezza | Larghezza/Profondità dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Larghezza | x | x
PE | Spessore | T | Lunghezza | Spessore dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Spessore |  | x
PE | Altezza | I | Lunghezza | Altezza, Altezza ringhiera, Altezza non collegata dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Altezza | x | x
PE | Diametro | I | Lunghezza | diametro di tubazioni | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Diametro |  | x
PE | Perimetro | I | Lunghezza | Perimetro dell'elemento | metri | GE03_Dimensioni | ULSS_Perimetro
PE | Area | I | Area | Area dell'elemento | metri quadri | GE03_Dimensioni | ULSS_Area
PE | Volume | I | Volume | Volume dell'elemento | metri cubi | GE03_Dimensioni | ULSS_Volume
COS | ULSS_FinituraPavimento | I | Testo | Indicare finitura pavimento nei locali | Gres, Linoleum, PVC | GE04_Locale | ULSS_FinituraPavimento
COS | ULSS_FinituraMuro | I | Testo | Indicare finitura muri nei locali | Pittura, Gres | GE04_Locale | ULSS_FinituraMuro
COS | ULSS_FinituraControsoffitto | I | Testo | Indicare finitura veletta nei locali | Cartongesso, Idrolastra, Pittura, Pannelli | GE04_Locale | ULSS_FinituraControsoffitto
AB | ULSS_LocaleRiscaldato | I | Si/No | Indicare se locale riscaldato o meno | True/False | GE04_Locale | ULSS_LocaleRiscaldato
AB | ULSS_TemperaturaNominaleEstiva | I | Numero | Indicare la temperatura Estiva | 18°; 23°… | GE04_Locale | ULSS_TemperaturaNominaleEstiva
AB | ULSS_TemperaturaNominaleInvernale | I | Numero | Indicare la temperatura Invernale | 18°; 23°… | GE04_Locale | ULSS_TemperaturaNominaleInvernale
AB | ULSS_ClassificazioneElettrica | I | Testo | Indicare la classificazione elettrica | 0, 1, 2… | GE04_Locale | ULSS_ClassificazioneElettrica
AB | ULSS_PercentualeUmidita | I | Numero | Indicare la percentuale di umidità | 60%, 70% | GE04_Locale | ULSS_PercentualeUmidita